**Prilog 6. Troškovnik**

Na ponuđene cijene obračunava se PDV.

**Ponuditelj**

Naziv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sjedište:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matični broj : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; OIB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Telefon:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Telefaks:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Internetska adresa:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ponuditelj izjavljuje da je proučio dokumentaciju za nadmetanje, kao i ostale dokumente i podatke koje mu je naručitelj stavio na raspolaganje, da je obišao javnu rasvjetu na području Općine Promina i da će prema uvjetima iz ponudbene dokumentacije, ugovora i ovog troškovnika obavljati predmetne poslove za cijenu utvrđenu ovim troškovnikom, kako slijedi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB | NAZIV- OPIS | JED. MJERE | KOL. | JED. CIJENA | | IZNOS (bez PDV) |
| **Pregled uređaja i instalacija javne rasvjete** | | | | | | |
| 1. | Uklopni i mjerni uređaji javne rasvjete | sat | 1 |  | |  |
| 2. | Dežurstvo van radnog vremena- radni dan | sat | 1 |  | |  |
| 3. | Hitne intervencije | sat | 1 |  | |  |
| 4. | Korištenje osobnog vozila i kombija | sat | 1 |  | |  |
| 5. | Korištenje kamiona sa dizalicom | sat | 1 |  | |  |
| 6. | Korištenje hidrauličke platforme | sat | 1 |  | |  |
| 7. | Korištenje kamiona do 5t | sat | 1 |  | |  |
| **Antikorozivna zaštita- uključen prijevoz, rad i materijal** | | | | | | |
| 1. | Stup visine do 6m | kom | 1 |  | |  |
| 2. | Stup visine do 8m | kom | 1 |  | |  |
| 3. | Stup visine do 10m | kom | 1 |  | |  |
| 4. | Stup visine do 12m | kom | 1 |  | |  |
| 5. | Stup visine do 14m | kom | 1 |  | |  |
| 6 | Zidni krak na fasadi | kom | 1 |  | |  |
| **Elektromontažni radovi-tekuće održavanje** | | | | | | |
| 1. | Izmjena žarulje | kom | 1 | |  |  |
| 2. | Izmjena prigušnice | kom | 1 | |  |  |
| 3. | Izmjena propaljivača | kom | 1 | |  |  |
| 4. | Izmjena stakla ili sjenila | kom | 1 | |  |  |
| 5. | Zamjena kompletne armature | kom | 1 | |  |  |
| 6. | Zamjena kompletne armature i postava ET 70W/SG | kom | 1 | |  |  |
| 7. | Zamjena priključne razdjelnice | kom | 1 | |  |  |
| 8. | Zamjena zračnog voda u rasponu od 30 m | kom | 1 | |  |  |
| 9. | Izmjena usponskog voda u stupu | kom | 1 | |  |  |
| 10. | Popravak armature s novim ožičenjem | kom | 1 | |  |  |
| 11. | Izrada kabel spojke do 4x25 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 12. | Iskop rupe za kabelsku spojku ručno | kom | 1 | |  |  |
| 13. | Demontaža drvenog ili metalnog stupa | kom | 1 | |  |  |
| 14. | Podizanje i učvršćenje stupa do 8m | Kom | 1 | |  |  |
| 15. | Podizanje i učvršćenje stupa 8m do 12m | kom | 1 | |  |  |
| 16. | Ugradnja odcjepne spojke MP 10 30 | kom | 1 | |  |  |
| 17. | Ugradnja odcjepne spojke sa probijanjem izolacije EP95-13 | kom | 1 | |  |  |
| 18. | Ugradnja odcjepne spojke Al-Cu odcjepne stezaljke 6-35 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 19. | Ugradnja odcjepne kompresijske stezaljeke za SKS 16/16 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 20. | Izmjena grla | kom | 1 | |  |  |
| 21. | Izrada spoja uzemljena križnom spojkom | kom | 1 | |  |  |
| 22. | Izmjena luxomata ili MTU prijamnika | kom | 1 | |  |  |
| 23. | Izmjena visokoučinskog osigurača 35 A, 63 A, 80 A | kom | 1 | |  |  |
| 24. | Izmjena sklopnika u ormaru TS ili ormaru JR | kom | 1 | |  |  |
| 25. | Lociranje kvara na podzemnom kabelu | kom | 1 | |  |  |
| 26. | Lociranje kvara na zračnom vodu | kom | 1 | |  |  |
| 27. | Zapilavanje asfaltnog sloja pilom | m | 1 | |  |  |
| 28. | Iskop temeljne jame dimenzija 60x60x60 | kom | 1 | |  |  |
| 29. | Ugradnja sidra i betoniranje MB 20 | kom | 1 | |  |  |
| 30. | Polaganje kabela 4x25mm2 u kanal | m | 1 | |  |  |
| 31. | Montaža samonosivog kabelskog snopa (SKS) 2x16 mm2 ili 4x16 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 32. | Stezaljka zatezna ZSKP416 za SKS | m | 1 | |  |  |
| 33. | Polaganje bakrenog užeta ili FeZn trake | m | 1 | |  |  |
| 34. | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm | m2 | 1 | |  |  |
| 35. | Dijana vijci | kom | 1 | |  |  |
| **Oprema, materijal, rezervni dijelovi, kabeli, pribor i stupovi** | | | | | | |
| 1. | Kabel PP00 3x2,5 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 2. | Kabel PP00 4x10 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 3. | Kabel PP00 4x25mm2 | m | 1 | |  |  |
| 4. | Kabel PP00 4x6mm2 | m | 1 | |  |  |
| 5. | PF vodič 6 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 6. | PF vodič 10 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 7. | Silikonski vodič 2,5 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 8. | SKS 2x16 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 9. | SKS 4x16 mm2 | m | 1 | |  |  |
| 10. | FeZn traka 25x4 mm | m | 1 | |  |  |
| 11. | Cu uže 50 mm2 | m | 1 | |  |  |
| **Spojke komplet s priborom** | | | | | | |
| 1. | Kabel spojka 4x25 mm2 AL | kom | 1 | |  |  |
| 2. | Odcjepna kabel spojka 4x25 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 3. | Odcjepna spojka MP 10 30 | kom | 1 | |  |  |
| 4. | Odcjepna spojka sa probijanjem izolacije EP95-13 | kom | 1 | |  |  |
| 5. | Al-Cu odcjepna stezaljka 6-35 mm2 | kom |  | |  |  |
| 6. | Odcjepna kompresijska stezaljka 16/16 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 7. | Izolirana kompresivna stezaljka | kom | 1 | |  |  |
| **Stupovi, kandelaberi, svjetiljke, prigušnice i žarulje** | | | | | | |
| 1. | Drveni stup do 9m | kom | 1 | |  |  |
| 2. | Kandelaber Fe pocinčani do 6m | kom | 1 | |  |  |
| 3. | Kandelaber Fe pocinčani do 10m | kom | 1 | |  |  |
| 4. | Kandelaber Fe pocinčani preko 6m | kom | 1 | |  |  |
| 5. | Braga za kandelaber | kom | 1 | |  |  |
| 6. | Sidreni vijak sa maticom | kom | 1 | |  |  |
| 7. | Razdjelnica pr-917-2 | kom | 1 | |  |  |
| 8. | Kandelaberska razdjelnica pr 300-1 | kom | 1 | |  |  |
| 9. | Svjetiljka 70W kao GAMALUX | kom | 1 | |  |  |
| 10. | Svjetiljka 125W kao GAMALUX | kom | 1 | |  |  |
| 11. | Svjetiljka 150W kao GAMALUX | kom | 1 | |  |  |
| 12. | Svjetiljka 250W kao GAMALUX | kom | 1 | |  |  |
| 13. | Svjetiljka 400W kao GAMALUX | kom | 1 | |  |  |
| 14. | Svjetiljka Thorn Isaro Pro 80W 4K ili jednakovrijedno | kom | 1 | |  |  |
| 15. | Svjetiljka Thorn Isaro Pro 53W 4K ili jednakovrijedno | kom | 1 | |  |  |
| 16. | Svjetiljka Thorn Isaro Pro 38W 4K ili jednakovrijedno | kom | 1 | |  |  |
| 17. | Svjetiljka Thorn EP445 53W 2.7 K ili jednakovrijedno | kom | 1 | |  |  |
| 18. | Reflektor 70W MHI | kom | 1 | |  |  |
| 19. | Reflektor 150W MHI | kom | 1 | |  |  |
| 20. | Reflektor 250W MHI | kom | 1 | |  |  |
| 21. | Reflektor 400W MHI | kom | 1 | |  |  |
| 22. | Pocinčani nosač armature | kom | 1 | |  |  |
| 23. | Žarulja VTNA 110W zamjenska | kom | 1 | |  |  |
| 24. | Žarulja VTF 80 W | kom | 1 | |  |  |
| 25. | Žarulja VTF 125 W | kom | 1 | |  |  |
| 26. | Žarulja VTF 250 W | kom | 1 | |  |  |
| 27. | Žarulja VTNA 70 W | kom | 1 | |  |  |
| 28. | Žarulja VTNA 150 W | kom | 1 | |  |  |
| 29. | Žarulja VTNA 250 W | kom | 1 | |  |  |
| 30. | Žarulja VTNA 400W | kom | 1 | |  |  |
| 31. | Žarulja MHI 70W | kom | 1 | |  |  |
| 32. | Žarulja MHI 150W | kom | 1 | |  |  |
| 33. | Žarulja MHI 250W | kom | 1 | |  |  |
| 34. | Žarulja MHI 400W | kom | 1 | |  |  |
| 35. | Štedna žarulja 23 W | kom | 1 | |  |  |
| 36. | Prigušnica 80 W VTF | kom | 1 | |  |  |
| 37. | Prigušnica 125 W VTF | kom | 1 | |  |  |
| 38. | Prigušnica 250 W VTF | kom | 1 | |  |  |
| 39. | Prigušnica705 W NAV-T | kom | 1 | |  |  |
| 40. | Prigušnica 150 W NAV-T | kom | 1 | |  |  |
| 41. | Prigušnica 250 W NAV-T | kom | 1 | |  |  |
| 42. | Prigušnica 400 W NAV-T | kom | 1 | |  |  |
| 43. | Potpaljivač 70-400 W | kom | 1 | |  |  |
| 44. | Porculansko grlo E-27 | kom | 1 | |  |  |
| 45. | Porculansko grlo E-40 | kom | 1 | |  |  |
| 46. | Obujmica za betonac | kom | 1 | |  |  |
| 47. | Vijak s kukom | kom | 1 | |  |  |
| 48. | Stezaljka zatezna ZSKP416 za SKS | kom | 1 | |  |  |
| 49. | Stopica 50 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 50. | Cu tuljak 50 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 51. | Luxomat sa foto otporom | kom | 1 | |  |  |
| 52. | Zatega zračnog voda | kom | 1 | |  |  |
| 53. | Redna stezaljka do 25 mm2 | kom | 1 | |  |  |
| 54. | Traka upozorenja | kom | 1 | |  |  |
| 55. | Gal štitnik 1kV | kom | 1 | |  |  |
| 56. | Sklopnik CN-25-220-50 Hz | kom | 1 | |  |  |
|  | | | | | | |
| **UKUPNO BEZ PDV-a** | |  | | | | |
| **PDV 25%** | |  | | | | |
| **SVEUKUPNO S PDV-om** | |  | | | | |

**Ponudbena cijena bez PDV-a (slovima):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Iznos PDV-a (slovima):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ponudbena cijena s PDV-om (slovima):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , 2020. godine